扭力扳手

操作说明

一、按键介绍

二、扭力上限设定

1.长按键不放，直到显示“O―――A”。“O―――A”表示0000.0，有五位数可输入。

2.按键移位，再按 键输入数字，最后按 键确认。比如，当扭力上限值为85N时。

2-1 按  键，使光标移动到十位数上，按键输入8。

2-2再按 键，使光标移动到个位数上，按键输入5。

2-3屏幕上显示          ，按  键确认，设定完成。

三、设定关机时间

1.按住键不放开机至显示“1－dIu”后放开归零键。

2.按键选择所要设定的项目。当显示“6－LIF”时，按 键进入关机时间设定。

3. 此项可选参数如下，单位为分钟。

| 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |  |

按键选择所要参数，按键确定，按键退出。

备注：0表示不自动关机，其它参数则表示自动关机的时间。

四、电池安装

1.使用2节1.5V干电池。

2.用一字刀将电池盖扭转旋出。按照如下图电池方向指示，安装电池。

五．扭力值参考表

以上扭矩单位为N-m,牛顿-米

# Text boxes

电池盖

电池

峰值保留显示

单位显示

0085.0

电量显示

设定数值

移位

归零

单位转换

开关

峰值保留